## 2_59326
Codice punto | Analita id | Unità misura | Metodica | Limite Rilevabilità | PZ11 | PZ12 | PZ13 | PZ14 | PZ3 | PZ4
Data di Campionamento |  |  |  |  | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 24/12/2021 | 31/12/2021 | 24/12/2021 | 24/12/2021
Quota di campionamento (m da b.p.) |  | controllare anche l' unitá di misura
% eff. conc. max - 5 min | 657 | %
1,1 Dicloroetano | 209 | µg/L
1,1 Dicloroetilene | 204 | µg/L
1,1,2 Tricloroetano | 212 | µg/L
1,1,2,2 Tetracloroetano | 214 | µg/L
1,1,3 Tricloropropano | 213 | µg/L
1,2 - dicloroetilene (cis) | 637 | µg/L
1,2 - dicloroetilene (trans) | 638 | µg/L
1,2 Dibromoetano | 197 | µg/L
1,2 Dicloroetano | 203 | µg/L
1,2 Dicloroetilene | 210 | µg/L
1,2 Dicloropropano | 211 | µg/L
1,2,3 - tricloropropano | 639 | µg/L
1,2,3-triclorobenzene | 501 | µg/L
1,2,3-Trimetilbenzene | 506 | µg/L
1,2,4-Triclorobenzene | 502 | µg/L
1,2,4-Trimetilbenzene | 384 | µg/L
1,3,5-Trimetilbenzene | 385 | µg/L
1,3,5-Trimetilbenzene TAROCCO | 503 | µg/L
2,4,6 Triclorofenolo | 478 | µg/L
2,4-Diclorofenolo | 477 | µg/L
2-Clorofenolo | 476 | µg/L
Alachlor | 480 | µg/L
alcool terz-butilico | 225 | µg/L
Aldrin | 481 | µg/L
Alfa esaclorocicloesano | 483 | µg/L
Alluminio (Al) | 467 | µg/L
Ammonio (NH4) | 465 | mg/L
Antimonio | 708 | µg/L
Argento | 709 | µg/L
Arsenico (As) | 468 | µg/L
Atrazina | 482 | µg/L
Azoto ammoniacale | 674 | mg/L | conversioni di misura - > chiedere
Azoto Nitrico | 504 | µg/L
Azoto nitroso | 673 | mg/L
Azoto nitroso | 644 | µg/L
Azoto Totale | 377 | mg/L
Benzene | 17 | µg/L |  |  | < 0.3 | < 0.4 | < 0.4 | < 0.5 | < 0.1 | < 0.2
Benzo(a)antracene | 26 | µg/L
Benzo(a)pirene | 27 | µg/L
Benzo(b)fluorantene | 28 | µg/L
Benzo(g,h,i)perilene | 30 | µg/L
Benzo(k)fluorantene | 29 | µg/L
Berillio | 710 | µg/L
Beta esaclorocicloesano | 484 | µg/L
Bicarbonati | 219 | mg/L
BOD5 | 373 | mg/L
Boro | 711 | µg/L
Bromodiclorometano | 199 | µg/L
C11-C12 | 14 | %
C13-C18 | 9 | %
C13-C22 | 15 | %
C19-C36 | 10 | %
C23-C40 | 16 | %
C37-C40 | 11 | %
C5-C8 | 7 | %
C9-C10 | 13 | %
C9-C12 | 8 | %
Cadmio (Cd) | 469 | µg/L
Calcio | 215 | mg/L
Carbonio Organico Totale | 381 | mg/L
Cianuri (liberi) (CN) | 475 | µg/L
Cis Clordano | 487 | µg/L
Clordano (cis+trans) | 486 | µg/L
Clorometano | 200 | µg/L
Cloruri | 187 | mg/L
Cloruro di Vinile (vinilcloruro) | 202 | µg/L
C-max 0% - 24 h | 694 | %
C-max 0% - 48 h | 695 | %
C-min 100% - 24 h | 696 | %
C-min 100% - 48 h | 697 | %
Cobalto | 712 | µg/L
COD | 374 | mg/L
COD a ph7 dopo 1h | 602 | mg/L
Conducibilità @ 20°C | 2 | µS/cm
Conta batteri aerobi esano ossidanti | 566 | MPN/ml
Conta batteri aerobi eterotrofi | 562 | MPN/ml
Conta batteri aerobi xylene ossidanti | 564 | MPN/ml
Conta batteri anaerobi esano ossidanti | 567 | MPN/ml
Conta batteri anaerobi eterotrofi | 563 | MPN/ml
Conta batteri anaerobi xylene ossidanti | 565 | MPN/ml
Conta batterica a 22°C | 382 | UFC/100mL
Conta batterica a 36°C | 383 | UFC/100mL
Conta Escherichia coli | 668 | UFC/100mL
Crisene | 31 | µg/L
Cromo totale (Cr) | 470 | µg/L
Cromo VI (CrVI) | 471 | µg/L
DDD,DDT,DDE | 490 | µg/L
Dibenzo(a,h)antracene | 32 | µg/L
Dibromoclorometano | 198 | µg/L
Dieldrin | 497 | µg/L
Durezza totale | 466 | °F
EC20 - 15 min | 658 | %
EC20 - 30 min | 659 | %
EC20 - 5 min | 660 | %
EC50 - 15 min | 661 | %
EC50 - 24 h | 698 | %
EC50 - 30 min | 662 | %
EC50 - 48 h | 699 | %
EC50-5 min | 663 | %
eff. conc. max - 15 min | 655 | %
eff. conc. max - 30 min | 656 | %
Endrin | 498 | µg/L
Esaclorobutadiene | 207 | µg/L
EtBE | 23 | µg/L
Etilbenzene | 18 | µg/L |  |  | < 3.0 | < 4.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 113.0 | < 2.0
Ferro | 184 | µg/L
Ferro 2+ | 380 | µg/L
Ferro 3+ | 561 | µg/L
fitano | 221 | µg/L
Fosfati | 420 | mg/L
Fosforo | 376 | mg/L
Frazione alifatica - MADEP | 6 | %
Frazione aromatica - MADEP | 12 | %
Gamma esaclorocicloesano (lindano) | 485 | µg/L
Idrocarburi alifatici C13-C18 | 623 | µg/L
Idrocarburi alifatici C19-C36 | 578 | µg/L
Idrocarburi alifatici C5-C8 | 576 | µg/L
Idrocarburi alifatici C9-C12 | 622 | µg/L
Idrocarburi alifatici C9-C18 | 577 | µg/L
Idrocarburi aromatici C11-C12 | 646 | µg/L
Idrocarburi aromatici C11-C22 | 575 | µg/L
Idrocarburi aromatici C13-C22 | 647 | µg/L
Idrocarburi aromatici C9-C10 | 574 | µg/L
Idrocarburi C5-C10 (espressi come n-esano) | 415 | µg/L
Idrocarburi leggeri (C6-C10) GRO (come n-esano) | 194 | µg/L |  |  | < 37.0 | < 38.0 | < 39.0 | < 40.0 | < 35.0 | < 36.0
Idrocarburi leggeri (C ≤ 10) (come n-esano) | 191 | µg/L
Idrocarburi leggeri < C12 | 5 | µg/L
Idrocarburi pesanti (C>10 - C<40) (come n-esano) | 190 | µg/L
Idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40) | 4 | µg/L
Idrocarburi pesanti DRO (C10-C28 come n-esano) | 195 | µg/L |  |  | < 35.0 | < 35.0 | < 35.0 | < 35.0 | < 35.0 | < 35.0
Idrocarburi totali (C10 - C40) | 189 | µg/L
Idrocarburi totali (C28 - C40) | 192 | µg/L
Idrocarburi totali come n-esano | 3 | µg/L
Idrocarburi totali Somma GRO e DRO (come n-esano) | 193 | µg/L |  |  | < 37 | < 38 | < 39 | < 40 | < 35 | < 36
Indano | 571 | µg/L
Indeno(1,2,3-c,d)pirene | 33 | µg/L
isopropilbenzene | 534 | µg/L
m,p-xilene | 21 | µg/L |  |  | < 3.0 | < 4.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 1.0 | < 2.0
Magnesio | 216 | mg/L
Manganese | 185 | µg/L
Mercurio (Hg) | 472 | µg/L
MtBE | 22 | µg/L |  |  | < 3.0 | < 4.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 1.0 | < 2.0
naftalene | 535 | µg/L
n-butilbenzene | 536 | µg/L
n-C17 | 222 | µg/L
n-C18 | 223 | µg/L
Nichel | 407 | µg/L
Nitrati | 220 | mg/L
Nitriti | 378 | µg/L
n-propilbenzene | 537 | µg/L
Numero di organismi immobili dopo 24 h | 706 | %
O,p’ DDD | 491 | µg/L
O,p’ DDE | 492 | µg/L
O,p’ DDT | 493 | µg/L
O2 | 227 | ppm
Oli e grassi (animali e vegetali) | 416 | mg/L
o-xilene | 538 | µg/L
Oxy Clordano | 488 | µg/L
P,p’ DDD | 494 | µg/L
P,p’ DDE | 495 | µg/L
P,p’ DDT | 496 | µg/L
Pentaclorofenolo | 479 | µg/L
Pesticidi Fosforati | 665 | µg/L
Pesticidi Totali (escluso i fosforati) | 667 | µg/L
Pesticidi Totali (escluso i fosforati) TAROCCO | 666 | µg/L
pH | 1 | PH
Piombo | 24 | µg/L
Piombo Tetraetile | 25 | µg/L
Pirene | 34 | µg/L
p-isopropiltoluene | 541 | µg/L
Policlorobifenili: somma cogeneri dal tri al nonaclorobifenile | 500 | µg/L
Potassio | 217 | mg/L
pristano | 224 | µg/L
Rame (Cu) | 474 | µg/L
REDOX | 226 | mV
Saggio di tossicità acuta | 419 | %
Salinità | 464 | PSU
sec-butilbenzene | 539 | µg/L
Selenio | 713 | µg/L
Sodio | 218 | mg/L
Solfati | 186 | mg/L
Solfuri | 379 | mg/L
Solidi Sospesi Totali | 375 | mg/L
Solventi aromatici | 418 | mg/L
Solventi Clorurati | 672 | mg/L
Solventi Organici Azotati | 671 | mg/L
Somma Policiclici Aromatici | 35 | µg/L
Sommatoria fitofarmaci | 499 | µg/L
Sommatoria Organici Aromatici | 580 | µg/L
Sommatoria organoalogenati (sommatoria alifatici clorurati cancerogeni) | 208 | µg/L
Stirene | 19 | µg/L |  |  | < 3.0 | < 4.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 1.0 | < 2.0
T | 188 | °C
Tallio | 714 | µg/L
Tensioattivi anionici | 669 | mg/L
Tensioattivi cationici | 664 | mg/L
Tensioattivi non ionici | 670 | mg/L
Tensioattivi totali | 417 | mg/L
tert-amil metil etere | 636 | µg/L
tert-butilbenzene | 540 | µg/L
Tetracloroetilene | 206 | µg/L
Toluene | 20 | µg/L |  |  | < 3.0 | < 4.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 1.0 | < 2.0
Trans Clordano | 489 | µg/L
Tribromometano | 196 | µg/L
Tricloroetilene | 205 | µg/L
Triclorometano (Cloroformio) | 201 | µg/L
Zinco (Zn) | 473 | µg/L